Jøtul Group Accessories     FDV-Dokumentation

Jøtul rehab pipesystem, stive og fleksible syrefaste innsatsrør

1. ProSjekt

Entreprenør/utførende:	________________________________________________

Prosjektadresse:	________________________________________________

Bruksområde / bygningsdel:	________________________________________________

2. Produktbeskrivelse

Stive rør for renovering av røykkanaler. Produsert av syrefast stål (316L).

System med nødvendige monteringsdetaljer: Seksjoner i forskellige lengder, T-stykker,  seksjoner med uttak for feieluke, påkoblinger etc.

Produktidentifikasjon:

Dimensjon:	Indvendig dimention Ø150 og Ø180mm

Kvalitet / sortering / klasse:	316L – T600 – N1 – D – Vm – L50100 – G

Overflatebehandling:	Ingen

Fargekode:

Bilag / dokumentation:	Monteringsanvisning og EG(CE)-Certifikat

3. Anvisninger for drift- og vedliKehold:

Foreligger det en serviceavtale?	  NEI   JA    Hvis ja, firma: _________________________

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Feies etter behov, og kommunale forskrifter.

Kontroll:  Jevnlig visuel kontrol av at rør og deler ikke er blitt skadet. Kontroller feieluke for kondens.

Vedlikeholdsinstruks og –interval:  Følg den vedlagte manual til produktet.

4. Driftstekniske oPplysninger:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:  > 25 år

Reklamasjonsrett:  25 års reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:  Produktet er beregnet på tørr drift, men tåler fukt/kondens.

Rengøringsvennlig:  I/A.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprindelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Det foreligger ingen information om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Øvrige opplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Importør:	Jøtul AS

Postadresse:	N-1679 Fredrikstad

Organisasjonsnr.:	989 519 247

Telefon :	0047 69 35 90 00

Fax.:	0047 69 35 90 01

E-mail :	sales@jotul.no

Internett:	www.jotul.no